## Dec.Jur.
Declaración Jurada de Cargas
| Lugar: |  |  |  |  | Fecha:
| Tipo de usuario (categoría y subcategoría): |  | Residencial sin calefacción eléctrica |  | Residencial urbano estandar
Nombre usuario EPE:
| Domicilio del Suministro: |  |  |  | N°: | Piso: | Dpto:
| Localidad del Suministro: |  |  |  | Cód. Postal:
| Domicilio Postal: |  |  |  | N°: | Piso: | Dpto:
| Localidad Postal: |  |  |  | Cód. Postal:
Declaro que las máquinas y/o artefactos eléctricos detallados a continuación corresponden a los instalados o a instalarse en el inmueble de la firma solicitante. Asimismo, tomo conocimiento del Régimen Tarifario para Grandes Clientes, el cual acepto y doy pleno consentimiento.
1. Iluminación
| Cant. | Luminaria |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 4 | Lámpara de bajo consumo de 9W |  |  |  | 9 | 36
|  |  |  | Pot. global Iluminación en W: |  |  | 36
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 1: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. simultánea iluminación en W: |  |  | 10.8
2. Refrigeración
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 2 | Freezer |  |  |  | 250 | 500
|  |  |  | Pot. global en Refrigeración en W: |  |  | 500
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 2: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. simultánea Refrigeración en W: |  |  | 150
3. Línea Blanca
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 1 | Aspiradora |  |  |  | 680 | 680
| 1 | Extractor de aire para cocina o baño - 80 m3/hora |  |  |  | 12 | 12
|  |  |  | Pot. Global en Linea Blanca en W: |  |  | 692
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 3: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea linea Blanca en W: |  |  | 207.6
4. Cocina
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 1 | Microondas |  |  |  | 800 | 800
| 1 | Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro |  |  |  | 1800 | 1800
|  |  |  | Pot. Global en cocina en W: |  |  | 2600
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 4: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea cocina en W: |  |  | 780
5. Climatización
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 1 | Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C |  |  |  | 1350 | 1350
|  |  |  | Pot. Global en climatización en W: |  |  | 1350
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 5: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea Climatización en W: |  |  | 405
6. Electrónica, audio y video
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 4 | Cargador de celular genérico |  |  |  | 5 | 20
| 2 | Decodificador digital |  |  |  | 36 | 72
|  |  |  | Pot. Global en elec., aud. y vid. en W: |  |  | 92
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 6: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea elec., aud. y vid. en W: |  |  | 27.6
7. Cuidado Personal
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 1 | Afeitadora / Cortadora de pelo |  |  |  | 5 | 5
|  |  |  | Pot. Global en cuidado personal en W: |  |  | 5
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 7: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea cuidado personal en W: |  |  | 1.5
8. Agua
| Cant. | Artefacto o elemento eléctrico |  |  |  | Pot. Unit. (W) | Pot. Inst. (W)
| 1 | Calefón eléctrico |  |  |  | 750 | 750
| 2 | Ducha eléctrica |  |  |  | 550 | 1100
|  |  |  | Pot. Global en agua en W: |  |  | 1850
|  |  |  | Coeficiente de Simult. Global 8: |  |  | 0.3
|  |  |  | Pot. Simultánea Agua en W: |  |  | 555
Resumen:
|  | Rubro | Potencia Simultánea (KW)
|  | Iluminación | 0.0108
|  | Refrigeración | 0.15
|  | Linea Blanca | 0.2076
|  | Cocina | 0.78
|  | Climatización | 0.405
|  | Electrónica, audio y video | 0.0276
|  | Cuidado Personal | 0.0015
|  | Agua | 0.555
|  | Pot. Simultánea subTotal: | 2.1375 | KW
|  | Coef. Simult. Total: | 0.8
| Potencia simultánea total: |  | 1.71 | KW
| Cons. E. Anual: |  | 826.3411 | KWh-Año
| Categoría: | Residencial sin calefacción eléctrica
| Subcategoría | Residencial urbano estandar
| Bim | Ponderación | Consumo bim [kWh]
| Bim 1 | 16.9% | 139.6638
| Bim 2 | 21.21% | 175.2903
| Bim 3 | 15.05% | 124.3715
| Bim 4 | 15.59% | 128.8678
| Bim 5 | 15.72% | 129.8974
| Bim 6 | 15.52% | 128.2504
Firma del representante:
Apellido y Nombre:
Tipo y N° de Documento:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:

## dat (hidden)
Usuario | c | d
Residencial sin calefacción eléctrica | 0.00033 | 0.05 | Método de cálculo con la fórmula de Velander
Residencial con calefacción eléctrica | 0.00028 | 0.025
Rural | 0.00015 | 0.099
Industrial | 0.00022 | 0.16
Servicio Público | 0.00015 | 0.08
Comercial | 0.00015 | 0.08
c: | 0.00033
d: | 0.05
Potencia: | 1.71 | Kw
W: | 826.3411 | KWh-anual

## Ponderación (hidden)
Residencial_concalefacción | Residencial_sincalefacción | Rural | Industrial | Serv_pub | Comercial
Residencial urbano estandar | Residencial urbano estandar | Rural productor | Industrial | Alumbrado Público | Comercial
Residencial Carenciado | Residencial Carenciado | Rural Residencial |  | Asoc.s/fines de lucro
Residencial Jubilado | Residencial Jubilado | Rural Residencial Jubilado |  | Autoridades
Residencial Social Electrodependiente | Residencial Social Electrodependiente |  |  | Bibliotecas
Auxiliar
Residencial sin calefacción eléctrica | Residencial_concalefacción
Residencial con calefacción eléctrica | Residencial_sincalefacción
Rural | Rural
Industrial | Industrial
Servicio Público | Serv_pub
Comercial | Comercial
Selección categoría: | Residencial_concalefacción
Categoría | Bim 1 | Bim 2 | Bim 3 | Bim 4 | Bim 5 | Bim 6
Alumbrado Público | 15.37% | 16.68% | 18.79% | 17.92% | 16.22% | 15.02%
Anómalos | 13.32% | 16.77% | 20.43% | 16.1% | 16.9% | 16.49%
Asoc.s/fines de lucro | 17.72% | 18.3% | 15.54% | 15.69% | 16.52% | 16.23%
Autoridades | 16.92% | 14.62% | 15.52% | 17.52% | 17.94% | 17.47%
Comercial | 19.42% | 19.65% | 15.52% | 14.68% | 14.62% | 16.1%
Bibliotecas | 18.21% | 17.98% | 15.53% | 17.13% | 16.29% | 14.87%
Industrial | 17.58% | 17.38% | 16.41% | 15.89% | 16% | 16.73%
Residencial urbano estandar | 16.9% | 21.21% | 15.05% | 15.59% | 15.72% | 15.52%
Residencial Carenciado | 17.95% | 17.81% | 14.54% | 16.85% | 16.91% | 15.94%
Residencial Jubilado | 8.547% | 13.12% | 20.02% | 19.81% | 19.28% | 19.23%
Residencial Social Electrodependiente | 15.53% | 16.98% | 13.37% | 18.55% | 19.43% | 16.15%
Rural | 16.84% | 17.09% | 15.96% | 16.04% | 17.28% | 16.79%
Rural Residencial | 16.75% | 17.68% | 16.02% | 16.08% | 17.07% | 16.41%
Rural Residencial Jubilado | 12.5% | 19.28% | 17.78% | 16.1% | 16.44% | 17.9%

## equipos
1. Iluminación | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Lámpara de bajo consumo de 9W | 9 | 11
Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11
Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15
Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20
Lámpara dicróica 20W | 20 | 20
Lámpara dicróica 50W | 50 | 50
Lámpara halógena de 28W | 28 | 28
Lámpara halógena de 40W | 40 | 40
Lámpara halógena de 53W | 53 | 53
Lámpara halógena de 60W | 60 | 60
Lámpara halógena de 100W | 100 | 100
Lámpara incandescente 24W | 24 | 24
Lámpara incandescente 40W | 40 | 40
Lámpara incandescente 75W | 75 | 75
Lámpara LED de 5W | 5 | 5
Lámpara LED de 7W | 7 | 7
Lámpara LED de 8W | 8 | 8
Lámpara LED de 9W | 9 | 9
Lámpara LED de 11W | 11 | 11
Reflector LED 25W | 25 | 25
Reflector LED 30W | 30 | 30
Reflector LED 50W | 50 | 50
Reflector LED 100W | 100 | 100
Reflector LED 150W | 150 | 150
Reflector LED 200W | 200 | 200
Tubo fluorescente de 18 W | 18 | 18
Tubo fluorescente de 36 W | 36 | 36
Tubo fluorescente de 58 W | 58 | 58
2. Refrigeración | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Cava de vinos | 70 | 10
Freezer | 250 | 113
Heladera | 150 | 75
Heladera con freezer | 200 | 90
Heladera con freezer - Inverter | 200 | 35
3. Línea Blanca | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Aspiradora | 680 | 680
Aspiradora sin bolsa | 1600 | 1600
Extractor de aire para cocina o baño - 80 m3/hora | 12 | 12
Extractor de aire para cocina o baño - 200 m3/hora | 20 | 20
Extractor de aire para cocina o baño - 1200 m3/hora | 50 | 50
Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua | 2500 | 875
Lavarropas automático de 5 kg | 500 | 175
Lavarropas semi-automático de 5 kg | 200 | 80
Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1125
Lustraspiradora | 800 | 720
Máquina de coser | 85 | 85
Plancha | 1500 | 750
Purificador de aire | 100 | 100
Secarropas a calor | 950 | 950
Secarropas centrífugo | 380 | 380
4. Cocina | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750
Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250
Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500
Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800
Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110
Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350
Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000
Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000
Batidora de mano | 300 | 300
Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900
Cafeteras semiautomatica expreso | 1200 | 1200
Freidora | 1000 | 1000
Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750
Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225
Licuadora de mano o de pie | 600 | 600
Microondas | 800 | 640
Mixer de mano (tipo minipimer) | 500 | 500
Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000
Procesador de alimentos | 250 | 250
Sartén eléctrica | 1200 | 1200
Tostadora | 950 | 950
Wafflera | 800 | 800
5. Climatización | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1013
Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1613
Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153
Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C - Inverter | 877.5 | 658
Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C - Inverter | 1397.5 | 1048
Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C - Inverter | 1820 | 1365
Caloventilador chico c/termostato | 1500 | 1500
Estufa halógena de 3 velas c/termostato | 1500 | 1500
Estufa de cuarzo c/termostato | 1500 | 1500
Panel Calefactor (1 placa) | 600 | 600
Panel Calefactor (2 placa) | 900 | 900
Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500
Ventilador de techo | 60 | 60
Ventilador turbo | 100 | 100
Ventilador de pie | 90 | 90
Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000
Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000
6. Electrónica, audio y video | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Cargador de celular genérico | 5 | 5
Consola de videojuegos | 120 | 120
Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200
Decodificador digital | 36 | 36
Home Theater | 50 | 50
Impresora multifunción | 60 | 60
Minicomponentes | 60 | 60
Módem | 6 | 6
Monitor LED de 19" | 22 | 22
Notebook | 22 | 22
PC de escritorio con monitor led 22" | 150 | 150
Radio reloj despertador | 2.5 | 2.5
Reproductor de DVD | 15 | 15
Router de WiFi | 6 | 6
Teléfono inalámbrico | 1.2 | 1.2
Televisor color de tubo fluorescente de 21" | 75 | 75
Televisor color de tubo fluorescente de 25" | 155 | 155
Televisor color de tubo fluorescente de 29" a 34" | 175 | 175
Televisor LCD de 40" | 180 | 180
Televisor LED 24" | 40 | 40
Televisor LED 32" a 50'' | 90 | 90
7. Cuidado Personal | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Afeitadora / Cortadora de pelo | 5 | 5
Depiladora | 7.5 | 7.5
Humidificador | 22 | 22
Nebulizador | 30 | 30
Planchita de pelo | 40 | 40
Buclera | 40 | 40
Secador de pelo | 2000 | 2000
8. Agua | Potencia en W | Consumo por hora Wh
Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380
Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570
Calefón eléctrico | 750 | 750
Ducha eléctrica | 550 | 550
Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500